附件：

成交内容

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号和规格 | 制造商名称 国别/地区 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH计 | 雷博亚仪器/WM-D100 | 苏州雷博亚仪器有限公司 /中国苏州 | 1 | 8000.00 | 8000.00 | 带温度测量和显示 |
| 2 | 超声波明渠流量计 | 高山/GSL-I | 广州高山环境科技有限公司 /中国广州 | 1 | 14000.00 | 14000.00 |  |
| 3 | COD在线分析仪 | 微兰科技/VL-COD-1007 | 浙江微兰环境科技有限公司 /中国杭州 | 1 | 52000.00 | 52000.00 |  |
| 4 | 氨氮在线分析仪 | 微兰科技/VL-AN-201-X | 浙江微兰环境科技有限公司 /浙江杭州 | 1 | 52000.00 | 52000.00 |  |
| 5 | 余氯在线分析仪 | 恩特朗/ETLCL808 | 苏州恩特朗智能科技有限公司 /中国苏州 | 1 | 22300.00 | 22300.00 |  |
| 6 | 数据采集传输仪 | 绿石/LV-SCY-100 | 安徽绿石环保科技有限公司 /中国合肥 | 1 | 13000.00 | 13000.00 |  |
| 7 | 定制国标不锈钢2#巴歇尔槽 | 浩晖科技/2#槽 | 武汉浩晖科技有限公司 /中国武汉 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 1.5mm不锈钢材质 |
| 8 | 采样及预处理（不锈钢潜水泵、Y型过滤器） | 浩晖科技/250W不锈钢采样泵 | 武汉浩晖科技有限公司 /中国武汉 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 9 | 在线监测集成柜 | 浩晖科技/HHKJ-JCG-01 | 武汉浩晖科技有限公司 /中国武汉 | 1 | 2200.00 | 2200.00 | 集成所有设备电源开关，小仪表安装集成柜中 |
| 10 | 监测站房及配套设施 | 浩晖科技/3*5*2.8米 | 武汉浩晖科技有限公司 /中国武汉 | 1 | 9600.00 | 9600.00 | 防火活动板房，地面瓷砖，水电，防盗门窗，办公桌椅，洗手池，卫生工具 |
| 11 | 环境在线监控管理软件系统 | 浩晖科技/包含数据库、统计、预警功能、手机APP等 | 武汉浩晖科技有限公司 /中国武汉 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 186600.00元 |  |  |